## 様式６_リスクアセスメント
STEP6:重要サービスの提供に必要な業務に係る経営資源を整理した上、当該経営資源に係るリスク（情報資産に係るリスクに限定）を特定、分析及び評価します。 | [16 empty] | v3.0.0 [様式６]
(1)事業 | (2)重要サービス | (3)重要サービスの 提供に必要な業務 | (4)リスクの特定 |  |  |  | (5)リスクの分析 | [7 empty] | (6)リスクの評価
|  |  | 経営資源 （情報資産） | 業務の阻害につながる 事象の結果 | 結果を生じ得る事象 | リスク源 | 事象の結果の影響度合い |  |  |  | 事象の発生頻度 |  |  | 残留 リスク値 | リスク 基準 | リスク 評価 | リスクオーナーの選任 （部門・部署）
[7 empty] | 事象の結果の影響 | 対策前 | 現在講じている対策 | 対策後 | 対策前 | 現在講じている対策 | 対策後
制御システム
制御システムに係るデータ

## 記入例
STEP6:重要サービスの提供に必要な業務に係る経営資源を整理した上、当該経営資源に係るリスク（情報資産に係るリスクに限定）を特定、分析及び評価します。 | [17 empty] | v3.0.0 [様式６記入例]
(1)事業 | (2)重要サービス | (3)重要サービスの 提供に必要な業務 | (4)リスクの特定 |  |  |  |  | (5)リスクの分析 | [7 empty] | (6)リスクの評価
|  |  | 経営資源 （情報資産） |  | 業務の阻害につながる 事象の結果 | 結果を生じ得る事象 | リスク源 | 事象の結果の影響度合い |  |  |  | 事象の発生頻度 |  |  | 残留 リスク値 | リスク 基準 | リスク 評価 | リスクオーナーの選任 （部門・部署）
[8 empty] | 事象の結果の影響 | 対策前 | 現在講じている対策 | 対策後 | 対策前 | 現在講じている対策 | 対策後
○○事業 | △△サービス | □□業務 | 制御システム | ◇◇制御システム | システム・装置が停止する 【可用性】 | 不正な処理・機能の実行 (マルウェア) 【外部不正】 | 入退室管理の不備 | ◇◇システム・装置の停止により、関係者・観客等の移動、資機材の輸送、大会の運営・実施を阻害 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | ＩＤカードと電子錠による制限、定期的なユーザ情報の棚卸 | 1 | 3 | 5 | -
[7 empty] | 外部ネットワークへの接続環境有（リモートメンテナンス回線） | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | リモート保守端末の取扱いのルールの設定 | 1 | 3 | 5 | -
[7 empty] | 機器検知システムの未導入 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | 特になし | 3 | 9 | 5 | ● | ○○部
[7 empty] | ログ管理の未実施 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 5 | 2 | 特になし | 2 | 10 | 5 | ● | ○○部
[6 empty] | リモートメンテナンスのサービス妨害攻撃 【外部不正】 | 保護されていない通信回路 | インターネット経由のリモートメンテナンス回線が利用不可となるが、オンサイト対応も可能なため影響は少ない | 2 | 特になし | 2 | 3 | インターネットVPNを採用 | 1 | 2 | 5 | -
[7 empty] | DoS対策の不備 | 同上 | 2 | 特になし | 2 | 2 | 特になし | 2 | 4 | 5 | -
[6 empty] | インターネットに接続したルーターの脆弱性を標的にした攻撃 【外部不正】 | 不正検知システムの未導入・不備 | ◇◇システム・装置の停止により、関係者・観客等の移動、資機材の輸送、大会の運営・実施を阻害 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | 特になし | 2 | 6 | 5 | ● | ○○部
[7 empty] | 既知の脆弱性の放置 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | 最新のファームに定期的にアップデートを実施 | 1 | 3 | 5 | -
[6 empty] | 組織内による不正利用 【内部不正】 | USB、可搬媒体が接続できる環境有 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | 媒体利用のルールの設定 | 2 | 6 | 5 | ● | ○○部
[7 empty] | 不要な人へのアクセス権限の付与 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 2 | 定期的なアカウントの棚卸 | 1 | 3 | 5 | -
[7 empty] | 誤操作・意図的な操作ができる環境有 | 同上 | 5 | システム利用不可時の訓練を実施 | 3 | 3 | 特になし | 3 | 9 | 5 | ● | ○○部
[6 empty] | ベンダーによる不正利用 【内部不正】 | USB、可搬媒体が接続できる環境有 | 同上 | 5 | 一度に行う作業範囲を系統単位に制限 | 2 | 3 | ベンダーが利用できる可搬媒体を制限 | 2 | 4 | 5 | -
[7 empty] | 作業ができるオペレータのＩＤ管理不備 | 同上 | 5 | 一度に行う作業範囲を系統単位に制限 | 2 | 2 | 保守作業に併せて都度管理ＩＤの払い出しを実施 | 1 | 2 | 5 | -
[7 empty] | 誤操作・意図的な操作ができる環境有 | 同上 | 5 | 一度に行う作業範囲を系統単位に制限 | 2 | 3 | 単独作業の禁止 | 2 | 4 | 5 | -
[6 empty] | 自然災害（首都直下地震） 【外部事故】 | バックアップサイトの未設置 | 同上 | 5 | 別箇所での冗長化機器の設置 | 2 | 2 | 特になし | 2 | 4 | 5 | -
[6 empty] | ライフライン等の停止（停電） 【外部事故】 | 非常用エネルギー設備の未整備 | 同上 | 5 | 無停電電源装置の設置 | 2 | 2 | 異なる変電所からの異経路2重給電 | 1 | 2 | 5 | -
[6 empty] | ハードウェア障害 【内部事故】 | 機器のリプレース未実施 | 同上 | 5 | バックアップを定期的に実施 | 3 | 3 | ハードウェアの二重化 | 1 | 3 | 5 | ‐
[6 empty] | 人的ミス 【内部事故】 | セキュリティ意識の欠如 | 同上 | 5 | バックアップを定期的に実施 | 3 | 3 | 全オペレータに対し定期的に教育を実施 | 1 | 3 | 5 | ‐
[5 empty] | システム・装置が誤動作する 【完全性】 | 不正な処理・機能の実行 (マルウェア) 【外部不正】 | ・・・
[6 empty] | 脆弱性を標的にした攻撃 【外部不正】 | ・・・
[6 empty] | 組織内による不正利用 【内部不正】 | ・・・
[6 empty] | ベンダーによる不正利用 【内部不正】 | ・・・
[6 empty] | 人的ミス 【内部事故】 | ・・・
[5 empty] | パラメーターが社外に流出する 【機密性】 | 不正な処理・機能の実行 (マルウェア) 【外部不正】 | ・・・
[6 empty] | 脆弱性を標的にした攻撃 【外部不正】 | ・・・
[6 empty] | 組織内による不正持ち出し 【内部不正】 | ・・・
[6 empty] | ベンダーによる不正持ち出し 【内部不正】 | ・・・
[6 empty] | 人的ミス 【内部事故】 | ・・・
|  |  | 制御システムに係るデータ | ◇◇制御システムの ☆☆データ | ・・・